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  ИНН 3528010901/КПП 352801001

 
 162600, Россия, Вологодская область 

   
  г. Череповец, ул. Остинская, 9 

   
 тел./факс (8202) 29-08-80,

Коммерческое предложение 

по монтажу светильников с энергосберегающими лампами для освещения                    1 подъезда.

по адресу Наседкина 12
                                    Стоимость материалов.

1. Датчик движения      -   9шт х300  = 2700=00

2. Светильник «Омега-11» -8 шт х 580 = 4640=00
3. Коробка распаечная  100х17 – 9 шт х13 = 117=00

4. Кабель ВВГ 3 х1.5 -10 м х18.22 =182=20

5. Кабельный канал 25х16 -10х20.49=204=90

6. Дюбель гвоздь  - 50х0.9 =45=00

7. Выключатель откр уст. 3х56=168=00
Итого:        8057=10 руб

            Стоимость работ

1. М-ж светильников  9 шт х150 =1350=00
2. М-ж датчика движения 8 шт х200 =1600=00

3. М-ж кабеля в канале  10 м х 60 =600=00

4. М-ж коробки расп.   9 шт х50 =450=00

Итого.  4000 =00

Всего по подъезду 12057=10 руб.

Ремонт эл освещения чердака 1 подъезда

ориентировочно

Работа + материалы = 3000 руб  

Наружное эл. освещение над подъездом 1 светоточка.

ориентировочно

Датчик света + работа =  1250 руб

Директор ООО «Череповецэлектросервис».                    Новожилов В.А.                      
18.06.2014 год.











