## наседкина 12
Приложение №1 к договору на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, предоставление коммунальных услуг от "__" ___________201_ г.
Перечень | [8 empty] | Смотри примечание у ИТП
работ и услуг по управлению, содержанию и текущему (аварийному) ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 12 а по ул. Наседкина
с учетом 290 пост.
№ п/п | Вид услуг (работ) | Состав вида услуг (работ) | Периодич ность |  | ТСЖ |  | "ЗАО - 6"
|  |  |  | Цена руб./м2 | Цена руб./м2 | Стоимость, руб./м2 | Цена руб./м2 | Стоимость, руб./м2
1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
1.1. | Фундаменты | проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | 2 раза в год | 0.21 | 0.09303 | 0.05 | 0.42 | 0.45
|  | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента | 2 раза в год | 0.03 | 0.01329 |  | 0.03
1.2. | Подвалы | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений | 2 раза в год | 0.03 | 0.01329 | 0.05 | 0.03 | 0.2
|  | проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 2 раза в год | 0.03 | 0.01329 |  | 0.14
|  | контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них | 2 раза в год | 0.03 | 0.01329 |  | 0.03
1.3. | Стены | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | 2 раза в год | 0.14 | 0.06202 | 0.05 | 0.14 | 0.17
|  | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; | 2 раза в год | 0.03 | 0.01329 |  | 0.03
1.4. | Перекрытия и покрытия | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | 2 раза в год | 0.03 | 0.01329 | 0.05 | 0.03 | 0.23
|  | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | 2 раза в год | 0.14 | 0.06202 |  | 0.17
|  | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год | 0.03 | 0.01329 |  | 0.03
1.7. | Лестницы | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | 2 раза в год | 0.01 | 0.00443 | 0.05 | 0.01 | 0.02
|  | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами | 2 раза в год | 0.01 | 0.00443 |  | 0.01
1.8. | Фасады | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | 2 раза в год | 0.03 | 0.01329 | 0.05 | 0.15 | 0.25
|  | контроль состояния элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами | 2 раза в год | 0.03 | 0.01329 |  | 0.07
|  | контроль состояния притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | 2 раза в год | 0.03 | 0.01329 |  | 0.03
1.9. | Перегородки | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 2 раза в год | 0.01 | 0.00443 | 0.05 | 0.01 | 0.01
1.10. | Внутренняя отделка | проверка состояния внутренней отделки | 2 раза в год | 0.02 | 0.00886 | 0.05 | 0.02 | 0.02
1.12. | Оконные и дверные заполнения | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год | 0.03 | 0.01329 | 0.37 | 0.03 | 0.03
|  | обслуживание домофона | постоянно
1.13. | Крыши | проверка кровли на отсутствие протечек | 2 раза в год | 0.03 | 0.01329 | 0.25 | 0.17 | 1.12
|  | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока | 2 раза в год | 0.1 | 0.0443 |  | 0.31
|  | проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах | 2 раза в год | 0.03 | 0.01329 |  | 0.04
|  | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора и грязи препятствующих стоку дождевых и талых вод | 2 раза в год | 0.16 | 0.07088 |  | 0.21
|  | проверка кровли от скопления снега и наледи | 2 раза в год | 0.03 | 0.01329 |  | 0.03
|  | проверка антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей | 2 раза в год | 0.1 | 0.0443 |  | 0.1
|  | удаление снега и наледи с козырьков балконов верхних этажей (кроме самовольно установленных), лоджий, козырьков над входом в подъезд | по мере необходимости | 0.26 | 0.11518 |  | 0.26
2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
2.1. | Мусоропроводы | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода | 1 раз в месяц | 0.01 | 0.01 | 0.6 | 0.01 | 1.14
|  | при выявлении засоров - незамедлительное их устранение | по мере необходимости | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
|  | чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования | 1 раз в месяц | 0.08 | 0.08 |  | 0.3
|  | удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно пн.-субб. 8.00-17.00 | 0.53 | 0.47 |  | 0.53
|  | влажное подметание пола мусороприемных камер |  | 0.11 | 0.11 |  | 0.2
2.2. | Системы вентиляции | техническое обслуживание систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем | 2 раза в год | 0.18 | 0.0675 | 0.05 | 0.18 | 0.4
|  | проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них | 2 раза в год | 0.03 | 0.01125 |  | 0.03
|  | устранение засоров в каналах | при необходимости | 0.16 | 0.06 |  | 0.16
|  | контроль состояния антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | 2 раза в год | 0.03 | 0.01125 |  | 0.03
2.4. | ИТП | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах, в том числе: регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием, разборка, осмотр и очистка грязевиков, фильтров, поверка КИП | 2 раза в год | 0.07 | 0.057274 | 0.11 | 0.21 | 1.09 | ПРИМЕЧАНИЕ для тебя: Тариф на ИТП одинаковый, что с автоматикой, что без нее. Отличие состоит лишь в том, что в домах с автоматикой эти копейки и, естественно, обслуживание идут службе Мизинцева, а без автоматики в ЖЭУ.
|  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования | постоянно | 0.04 | 0.032728 |  | 0.04
|  | гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | 1 раз в год | 0.14 | 0.11455 |  | 0.33
|  | работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год | 0.4 | 0.32728 |  | 0.4
|  | проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. | 1 раз в месяц | 0.01 | 0.008182 |  | 0.01
|  | испытание водоподогревателей на плотность | 1 раз в квартал | 0.03 | 0.024546 |  | 0.03
|  | испытание водоподогревателей на прочность | 1 раз в год | 0.03 | 0.024546 |  | 0.03
|  | ревизия запорной арматуры в помещениях тепловых узлов | 1 раз в год | 0.04 | 0.032728 |  | 0.04
2.5. | Системы теплоснабжения (отопление) | осмотры системы отопления, технических устройств, механического, технического оборудования (устройства в чердаках и подвальных помещениях) | 1 раз в месяц | 0.07 | 0.057274 | 1.1 | 0.14 | 0.53
|  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | 1 раз в год | 0.1 | 0.08182 |  | 0.21
|  | удаление воздуха из системы отопления | по мере необходимости | 0.03 | 0.024546 |  | 0.03
|  | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 2 раза в год | 0.06 | 0.049092 |  | 0.06
|  | устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре на общедомовых системах | по мере необходимости | 0.04 | 0.032728 |  | 0.04
|  | регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов | 1 раз в год | 0.03 | 0.024546 |  | 0.03
|  | отключение радиаторов при их течи, в том числе в квартирах | по мере необходимости | 0.02 | 0.016364 |  | 0.02
2.6. | Системы водоснабжения (холодного и горячего) и водоотведения | осмотры общих систем холодного, горячего водоснабжения, канализации | 1 раз в месяц | 0.07 | 0.057274 | 1 | 0.14 | 1.23
|  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах), в том числе разборка, осмотри прочистка грязевиков, фильтров | 1 раз в год | 0.03 | 0.024546 |  | 0.04
|  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | постоянно | 0.04 | 0.032728 |  | 0.04
|  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | постоянно | 0.04 | 0.032728 |  | 0.04
|  | контроль состояния и герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов | постоянно | 0.03 | 0.024546 |  | 0.04
|  | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | по мере необходимости | 0.02 | 0.016364 |  | 0.02
|  | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год | 0.04 | 0.032728 |  | 0.04
|  | контроль состояния и исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | постоянно | 0.04 | 0.032728 |  | 0.04
|  | прочистка прифундаментных дренажей, выпусков канализационной сети до первого колодца | по мере необходимости | 0.01 | 0.008182 |  | 0.02
|  | зачеканка стыков канализационных трубопроводов, выравнивание лежаков | 1 раз в год | 0.01 | 0.008182 |  | 0.01
|  | прочистка канализационных лежаков, стояков, устранение засоров при отсутствии возможности установить виновных, устранение течи в системе канализации | по мере необходимости | 0.21 | 0.17182 |  | 0.8
2.7. | Электрооборудование, радио- и телекоммуникационное оборудование | общие и частичные осмотры электрического оборудования и электрических сетей до индивидуальных (квартирных) приборов учета, вводных распределительных устройств, этажных щитков электрических систем, осмотр ВРУ | 1 раз в год | 0.03 | 0.0099 | 0.62 | 0.03 | 1.01
|  | техническое обслуживание силовых и осветительных установок, лифтов, установок автоматизации бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования, ревизия общедомовых электрических сетей и электрического оборудования (зачистка проводов и контактов, обжатие или замена клемм и соединений, удаление мусора и пыли в этажных электрических щитках и ВРУ) | 1 раз в год | 0.24 | 0.0792 |  | 0.24
|  | проверка устройств защитного отключения | 1 раз в год | 0.01 | 0.0033 |  | 0.02
|  | замена ламп уличного освещения 1 шт. | 1 раз в год | 0.03 | 0.0099 |  | 0.03
|  | замена ламп (электрических лампочек в подвальных помещениях, технических этажах, входах в подъезд, на лестничных клетках первых этажей, холлах, вестибюлях) до 20 шт/дом | 1 раз в год | 0.08 | 0.0264 |  | 0.08
|  | замена светильниковна на лестничных клетках на энергосберегающие | 1 раз в год | 0.6 | 0.198 |  | 0.6
|  | замена предохранителей | по мере необходимости | 0.01 | 0.0033 |  | 0.01
2.8. | ВДГО | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов | по графику, согласованному со специализированной организацией | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
проверка исправности и смазка запорной арматуры на вводе
проверка исправности и надежности крепления газопроводов диаметром до 50мм
проверка плотности фланцевых и резьбовых соединений, сварных стыков газопровода
2.9. | Лифты | работы, производимые по регламентам, устанавливаемым заводами изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами, обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта | по графику, согласованному со специализированной организацией | 0.04 | 0.036364 | 2.24 | 0.04 | 2.93
|  | электроизмерительные работы, обеспечение проведения технического освидетельствования лифта, в том числе после замены элементов оборудования. | 1 раз в год | 0.04 | 0.036364 |  | 0.04
|  | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | круглосуточно | 2.45 | 2.2273 |  | 2.45
обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)
3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
3.1. | Содержание помещений, входящих в состав общего имущества | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок, лестничных площадок и маршей, пандусов до 3 этажей | ежедневно пн.-субб. 8.00-17.00, кроме праздничных дней | 1.08 | 1.0025 | 2.06 | 2.08 | 3.1
|  | влажное подметание полов кабин лифтов |  | 0.01 | 0.009282 |  | 0.01
|  | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок, лестничных площадок и маршей, пандусов выше 3 этажей | 2 раза в неделю | 0.28 | 0.2599 |  | 0.34
|  | мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | 0.28 | 0.2599 |  | 0.35
|  | мытье полов, стен, дверей, потолков и плафонов в кабинах лифтов | 1 раз в месяц | 0.03 | 0.027846 |  | 0.04
|  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек, мытье окон | 1 раз в год | 0.13 | 0.12067 |  | 0.16
|  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 раз в месяц | 0.12 | 0.11 |  | 0.12
3.2. | Содержание земельного участкав входящего в состав общего имущества | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости | 0.08 | 0.071912 | 2.04 | 0.12 | 4.37
|  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | 1 раз в сутки в дни снегопада | 0.98 | 0.88092 |  | 1.7
|  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова), подметание и уборка придомовой территории (в т. ч. уборка отмосток, уборка приямков) | ежедневно пн.-субб. 8.00-17.00, кроме праздничных дней | 0.62 | 0.55732 |  | 0.85
|  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома |  | 0.21 | 0.18877 |  | 0.31
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд |  | 0.03 | 0.026967 |  | 0.03
|  | посыпка тротуаров и дорожек песком | 1 раз в сутки во время гололеда | 0.17 | 0.15281 |  | 0.27
|  | очистка придомовой территории от наледи и льда, в том числе крылец и подходов к подъездам | 1 раз в сутки во время гололеда | 0.12 | 0.10787 |  | 0.12
|  | механизированная уборка территории от снега и наледи, укладка снега и скола в валы и кучи | 1 раза в неделю в течении 4 месяцев | 0.21 | 0.18877 |  | 0.28
|  | уборка и выкашивание газонов (уборка газонов от случайного мусора с таранспортировкой мусора в установленное место, косьба травы с последующим сгребанием и отноской до 30 м и укладкой в копны) | по мере необходимости | 0.32 | 0.28765 |  | 0.63
|  | прочистка ливневой канализации | по мере необходимости | 0.03 | 0.026967 |  | 0.06
3.3. | Вывоз бытовых отходов | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров | ежедневно | 1.29 | 1.6875 | 1.6 | 1.29 | 1.73
|  | вывоз крупногабаритного мусора | 1 раз в неделю | 0.44 | 0.5625 |  | 0.44
3.4. | Устранение аварий | текущие ремонты | пн.-пт. 17.00-8.00, выходные и праздничные дни круглосуточно |  |  | 0.3
|  | устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения |  | 0.52 | 0.5 | 1.3 | 0.52 | 0.52
4. Обеспечение обслуживания общего имущества собственников многоквартирного дома
4.1. | Организационно- технические мероприятия | обеспечение работы аварийно-диспетчерской службы (прием обращений) | постоянно | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 1.84
|  | подготовка предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведеник их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации | постоянно | 0.33 | 0.33 | 0.1 | 0.33
|  | организация и проведение мероприятий по отбору подрядных организаций, составление коммерческих предложений на ремонты, контроль и технический надзор за проведением работ | постоянно | 0.32 | 0.32 |  | 0.32
|  | контроль за качеством коммунальных услуг | постоянно | 0.11 | 0.11 |  | 0.11
|  | снятие показаний общедомовых приборов учета, обработка данных по общедомовым приборам учета. | ежемесячно | 0.07 | 0.07 |  | 0.07
4.2. | Расчеты и паспортное обслуживвание | начисление платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно | 0.12 | 0.12 | 0.39 | 0.12
|  | начисление платы за коммунальные услуги , распечатка и доставка извещений на оплату по жилым помещениям и счетов-фактур по нежилым помещениям | постоянно | 0.12 | 0.12 |  | 0.12
|  | начисление взносов на капитальный ремонт, распечатка и доставка извещений на оплату по жилым помещениям и счетов-фактур по нежилым помещениям | постноянно
|  | расчеты с поставщиками коммунальных услуг и подрядными организациями, содержание касс | постоянно | 0.27 | 0.27 | 0.6 | 0.27
|  | услуги по регистрации граждан, выдача справок | ежедневно пн.-пт. 8.00-17.02 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14
|  | оплата расходов банком по приёму коммунальных платежей | постоянно |  |  | 0.2
4.3. | Юридические услуги | взыскание задолженности по оплате жилых помещений | постоянно | 0.1 | 0.1 | 1.77 | 0.1
|  | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам | постоянно | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
|  | своевременное заключение договоров с поставщиками коммунальных ресурсов | постоянно | 0.07 | 0.07 |  | 0.07
4.3. | Документацион-ное обеспечение | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным | постоянно | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.06
|  | ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке | постоянно | 0.02 | 0.02 |  | 0.02
5. Управленческие расходы | [5 empty] | 0.9 |  | 22.57
ИТОГО тариф на содержание МКД | [5 empty] | 18.9
|  | Увеличение, % |  |  |  | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!